Białystok,  24  lipca 2007 r.
 PS.V.MJL.0932/24/07

Pan 

Ireneusz Krzysztof Gnojnicki

Dyrektor NZOZ
Sanatorium Uzdrowiskowe „Budowlani”

ul. Zdrojowa 3

16-300 Augustów
Uprzejmie informuję, iż w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2007r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zbadano zgodność stanu faktycznego z wnioskiem z dnia 28 kwietnia 2004 r. o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem OD/20/1/05.
Ustalono, iż baza Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Budowlani”, nie spełnia wszystkich warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu:
stopnie wszystkich schodów mają noski i podcięcia co jest niezgodne z § 17 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926),
schody na I piętrze prowadzące z podestu na korytarz mają poręcz tylko z jednej strony nieprzedłużoną na początku i na końcu o 0,3 m co jest niezgodne z § 17 ust. 2 pkt 8 cyt. rozporządzenia,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń, jedynie przy wejściu do brodzików o wysokości przekraczającej 30 cm, zamontowano pojedyncze uchwyty co jest niezgodne z § 17 ust. 2 pkt 10 cyt. rozporządzenia,
brak oznakowanych miejsc postojowych ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych co jest niezgodne z § 17 ust. 2 pkt 14 cyt. rozporządzenia.

Informując o powyższym, zaleca się dostosowanie wyposażenia do wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926) dla ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
O sposobie wykonania powyższych zaleceń należy poinformować Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Z up. Wojewody Podlaskiego


Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
