Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białymstoku

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11
I. Oznaczenie jednostki kontrolowanej


Jednostką kontrolowaną był Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Antoniukowskiej 11, 15-740 Białystok, NIP:542-25-70-260, REGON 000514213-00054 – Sekcja Obsługi Drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach.
Dyrektorem Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku jest Pani Urszula Teresa Zawadzka, która pełni tę funkcję od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia ukończenia kontroli.

II. 
Dane dotyczące osoby przeprowadzającej kontrolę

Kontrolę przeprowadziła Pani Czech Agnieszka – inspektor w Wydziale Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr 32/07 z dnia 10 października 2007 roku wydaneg z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Panią Ewę Stachowicz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
III. 
Czas kontroli i jej przedmiotowy zakres

Kontrola problemowa została przeprowadzona w dniu 24 października 2007 roku w zakresie:

Sprawdzenia dokumentacji związanej z książką obiektu prowadzoną na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach
IV. 
Ustalenia kontroli


Przedmiotem działalności Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku są zadania związane z administrowaniem przejściami granicznymi na obszarze województwa podlaskiego. Zarząd pełni funkcje zarządcy obiektów znajdujących się na przejściach granicznych, których właścicielem jest Skarb Państwa, zaś władającym Wojewoda Podlaski.


Obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek prowadzenia książek obiektu budowlanego budynków oraz obiektów budowlanych, których projekty podlegają obowiązkowi sprawdzenia. Książka obiektu budowlanego jest dokumentem, w którym należy zapisywać informacje dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego obiektu, przeprowadzonych remontów oraz innych robót budowlanych wykonywanych w obiekcie budowlanym.

Obowiązek założenia, prowadzenia oraz wzór obowiązującej książki obiektu został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr120, poz. 1134). 

Kontrolą został objęła okres po wejściu w życie w/w Rozporządzenia czyli okres po 11 lipca 2003 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.

W trakcie kontroli okazała dokumenty oraz udzielała wyjaśnień Pani Krystyna Nowicka – Kierownik Sekcji Obsługi przejść granicznych w Bobrownikach. Pani Krystyna Nowicka jest osobą wyznaczoną do prowadzenia oraz wpisów do książek obiektów budowlanych na podstawie swojego zakresu czynności.

Z ustaleń wynika, iż po dniu 11 lipca 2003 roku zostały założone 3 książki obiektu budowlanego. Pierwsza książka została założona na budynek garażowy i wiatę z przeznaczeniem na myjnię samochodową, druga na budynek kontenerowy, a trzecia na izolatorium.


Według wpisów w pierwszej książce obiektu założonej na budynek garażowy i wiatę z przeznaczeniem na myjnię samochodową obiekt posiada cztery garaże dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz jeden dla Sekcji Obsługi przejść granicznych w Bobrownikach, powierzchnia zabudowy wynosi 178,68 m². Budynek posiada ławy i ściany fundamentowe z betonu wylewanego, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły wapienno-piaskowej, zbrojone stalą. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z krokwi opartych na murłatach, pokryty blachą dachówkową.
 
Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę w/w obiektu ma numer AR.7351-4-4/2005 p. Budowę obiektu ukończono w roku 2005, protokół odbioru jest z dnia 24 czerwca 2005 roku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu jest z dnia 22 lipca 2005 roku o numerze PNB-7353-AJ/8/05 wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Budynek jest wpisany do księgi wieczystej pod numerem 64107 w Sądzie Rejonowym IX Wydziału Ksiąg Wieczystych w Białymstoku.  

Zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) w książce obiektu znajduje się wykaz okresowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w roku. Pierwsza okresowa kontrola miała miejsce w dniu 8 czerwca 2006 roku, do wszystkich wytycznych zawartych w protokole z kontroli zarządca obiektu zastosował się. Druga kontrola miała miejsce 29 listopada 2006 roku, dotyczyła przeglądu przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag. Trzecia okresowa kontrola odbyła się w dniu 21 czerwca 2007 roku, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag.  

Druga książka obiektu budowlanego została założona na budynek kontenerowy z przeznaczeniem na magazynek.  Powierzchnia zabudowy wynosi 16,02 m². Budynek posiada ławy fundamentowe posadowione na gruncie na bloczkach betonowych, ściany konstrukcyjne to konstrukcja stalowa szkieletowa natomiast ściany zewnętrzne to blacha trapezowa powlekana, izolacja przeciwwodna, wełna mineralna oraz płyta laminowana. Dach pokryty blachą trapezową.

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę w/w obiektu ma numer AR.7351-4-5/2005 p. Budowę obiektu ukończono w roku 2006, protokół odbioru jest z dnia 28 lutego 2006 roku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu jest z dnia 28 lutego 2006 roku wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Budynek jest wpisany do księgi wieczystej pod numerem 64107 w Sądzie Rejonowym IX Wydziału Ksiąg wieczystych w Białymstoku.

Zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) w książce obiektu znajduje się wykaz okresowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w roku. Pierwsza okresowa kontrola miała miejsce w dniu 9 czerwca 2006 roku, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag. Druga okresowa kontrola odbyła się 21 czerwca 2007 roku, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag.

Trzecia książka obiektu budowlanego została założona na budynek izolatorium z przeznaczeniem na izolatki dla osób podejrzanych o zachorowanie na niebezpieczną chorobę zakaźną. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 116,61 m². Jest to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej, posiada ławy fundamentowe żelbetonowe wylewane, ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Dach czterospadowy, więźba o konstrukcji drewnianej, kryty blachą powlekaną.


Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę w/w obiektu ma numer AR.7351-4-10/22005 p, protokół odbioru jest z dnia 4 stycznia 2007 roku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu jest z dnia 7 lutego 2007 roku o numerze PNB-7353/AJ/3/07 wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Budynek jest wpisany do księgi wieczystej pod numerem 64107 w Sadzie Rejonowym IX Wydziału Ksiąg Wieczystych w Białymstoku.

Zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) w książce obiektu znajduje się wykaz okresowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w roku. Pierwsza okresowa kontrola miała miejsce w dniu 31 maja 2007 roku, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag.


Dyrektor Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku może zgłaszać umotywowane zastrzeżenia odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz pisemne wyjaśnienia, co do zawartych protokole ustaleń, w ciągu 7 dni od podpisania protokołu.


Kontrola dokonana w dniu 24 października 2007 roku została odnotowana w książce kontroli pod poz. Nr 3.


Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
             D Y R E K T O R 
ZARZĄDU PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Województwa Podlaskiego  w  Białymstoku

                 (podpis nieczytelny)

mgr inż.  Urszula Teresa Zawadzka

30.10.2007 r.
………………………………………..           30.10.2007 r.    A. Czech…
/data i podpis kierownika jednostki/                       /data i podpis osoby kontrolującej/

                                                                                              (podpis nieczytelny)
