Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białymstoku

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11
I. Oznaczenie jednostki kontrolowanej


Jednostką kontrolowaną był Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Antoniukowskiej 11, 15-740 Białystok, NIP:542-25-70-260, REGON 000514213-00054 – Sekcja Obsługi przejść granicznych w Białowieży.

Dyrektorem Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego          w Białymstoku jest Pani Urszula Teresa Zawadzka, która pełni tę funkcję od dnia   1 stycznia 2006 roku do dnia ukończenia kontroli.

II. 
Dane dotyczące osoby przeprowadzającej kontrolę

Kontrolę przeprowadziła Pani Czech Agnieszka – inspektor w Wydziale Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr 7/08 z dnia 27 marca 2008 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Panią Ewę Stachowicz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
III. 
Czas kontroli i jej przedmiotowy zakres

Kontrola problemowa została przeprowadzona w dniu 31 marca 2008 roku w zakresie:

Sprawdzenia dokumentacji związanej z książką obiektu prowadzoną na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Białowieży.
IV. 
Ustalenia kontroli

Przedmiotem działalności Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku są zadania związane z administrowaniem przejściami granicznymi na obszarze województwa podlaskiego. Zarząd pełni funkcje zarządcy obiektów znajdujących się na przejściach granicznych, których właścicielem jest Skarb Państwa, zaś władającym Wojewoda Podlaski.


Obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek prowadzenia książek obiektu budowlanego budynków oraz obiektów budowlanych, których projekty podlegają obowiązkowi sprawdzenia. Książka obiektu budowlanego jest dokumentem, w którym należy zapisywać informacje dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego obiektu, przeprowadzonych remontów oraz innych robót budowlanych wykonywanych       w obiekcie budowlanym.


Obowiązek założenia, prowadzenia oraz wzór obowiązującej książki obiektu został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1134). 


W trakcie kontroli okazał dokumenty oraz udzielał wyjaśnień Pan Zbigniew Rabecki – Kierownik Sekcji Obsługi przejść granicznych w Białowieży. Pan Zbigniew Rabecki jest osobą wyznaczoną do prowadzenia oraz wpisów do książek obiektów budowlanych na podstawie swojego zakresu czynności oraz upoważnienia z dnia 15 listopada 2007 roku.

Z ustaleń wynika, iż na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Białowieży zostało założonych 6 książek obiektu budowlanego. 


Według wpisów w pierwszej książce obiektu założonej na budynek administracyjno - techniczny powierzchnia zabudowy wynosi 222,14 m². Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nie użytkowym, posiadający ściany konstrukcyjne z cegieł silikatowych pełnych, nie podpiwniczony,                             w którym zlokalizowano kotłownię, hydrofornię, garaż z warsztatem, chlorownię, magazyny oraz pomieszczenia biurowe. Dach kopertowy płatwiowo – kleszczowy z drewna, kryty dachówką bitumiczną.

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę w/w obiektu ma numer 143/05 AB 7351-128/05. Budowę obiektu ukończono w roku 2006 roku, protokół odbioru jest z dnia 22 maja 2006 roku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu jest z dnia 23 maja 2006 roku o numerze PINB 7353-8/06 wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce. Budynek jest wpisany do księgi wieczystej pod numerem 28350 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce.


Zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.), w książce obiektu znajduje się wykaz okresowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz          w roku.


Pierwsza okresowa kontrola w/w obiektu miała miejsce w dniu 29 września 2006 roku dotyczyła ogólnego sprawdzenia stanu technicznego budynku. Podczas kontroli stwierdzono m.in. spękanie tynków wokół otworów okiennych        i nad drzwiami w pomieszczeniu garażowym, łuszczenie się farby                        w pomieszczeniach warsztatowych i magazynach materiałów łatwopalnych. Wszystkie usterki zostały naprawione w ramach gwarancji. Druga kontrola miała miejsce 9 marca 2007 roku była związana z przeglądem przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag. Podczas trzeciej kontroli, która odbyła się 4 września 2007 roku mającej na celu sprawdzenie stanu technicznego budynku stwierdzono m.in. odklejone płytki klinkierowe w cokole, rdze na progu do hydroforni. Usterki usunięto w ramach gwarancji. Czwarta kontrola odbyła się w dniu 17 marca 2008 roku dotyczyła przeglądu przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag.


Druga książka obiektu budowlanego została założona na budynek garażowo – techniczny, zaprojektowany w technologii tradycyjnej o poprzecznym układzie konstrukcyjnym. W budynku mieści się garaż SG i garaż UC oraz wydzielone pomieszczenie na agregatownię. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 70,07 m². Jest to budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Posiada dach kopertowy, kryty gontem bitumicznym o konstrukcji dachu krokwi drewnianych.

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę w/w obiektu ma numer 143/05 AB 7351-128/05. Budowę obiektu ukończono w roku 2006 roku, protokół odbioru jest z dnia 22 maja 2006 roku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu jest z dnia 23 maja 2006 roku o numerze PINB 7353-8/06 wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce. Budynek jest wpisany do księgi wieczystej pod numerem 28350 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce.

Pierwsza okresowa kontrola w/w obiektu miała miejsce w dniu 29 września 2006 roku dotyczyła ogólnego sprawdzenia stanu technicznego budynku. Podczas kontroli stwierdzono m.in. spękanie tynków na połączeniu ściany i sufitu w pomieszczeniach garażowych i agregatowni. Wszystkie usterki zostały naprawione w ramach gwarancji. Druga kontrola miała miejsce 9 marca 2007 roku była związana z przeglądem przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag. Podczas trzeciej kontroli, która odbyła się 4 września 2007 roku mającej na celu sprawdzenie stanu technicznego budynku stwierdzono rdzę na drzwiach w pomieszczeniu agregatowni. Usterkę usunięto w ramach gwarancji. Czwarta kontrola odbyła się w dniu 17 marca 2008 roku dotyczyła przeglądu przewodów kominowych               i połączeń wentylacyjnych, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag.


Trzecia książka kontroli została założona na budynek odpraw paszportowo – celnych o powierzchni zabudowy 560,83 m². Budynek jest obiektem wspólnych odpraw polsko – białoruskich, wzdłuż którego po obu jego stronach przeprowadzana jest kontrola osób przekraczających granicę państwową. Jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Układ ścian konstrukcyjnych podłużny, stropy żelbetonowe, dach stromy kopertowy o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – kleszczowy kryty dachówką bitumiczną. 

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę w/w obiektu ma numer 143/05 AB 7351-128/05. Budowę obiektu ukończono w roku 2006 roku, protokół odbioru jest z dnia 22 maja 2006 roku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu jest z dnia 23 maja 2006 roku o numerze PINB 7353-8/06 wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce. Budynek jest wpisany do księgi wieczystej pod numerem 28350 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce.


Pierwsza okresowa kontrola w/w obiektu miała miejsce w dniu 29 września 2006 roku dotyczyła ogólnego sprawdzenia stanu technicznego budynku. Podczas kontroli stwierdzono m.in. przeciekający dach nad pomieszczeniem serwerowni i WC, spękanie tynków wokół otworów okiennych i nad drzwiami, zawilgocenie ścian oraz łuszczenie się farby. Wszystkie usterki zostały naprawione w ramach gwarancji. Druga kontrola miała miejsce 9 marca 2007 roku była związana z przeglądem przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag. Podczas trzeciej kontroli, która odbyła się 4 września 2007 roku mającej na celu sprawdzenie stanu technicznego budynku stwierdzono m.in. ślady pleśni w pomieszczeniu, przeciek z dachu przy ścianie. Usterki usunięto w ramach gwarancji. Czwarta kontrola odbyła się w dniu 17 marca 2008 roku dotyczyła przeglądu przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych, protokół z kontroli nie wniósł żadnych uwag.


Czwarta książka kontroli została założona na budynek stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 16,20 m². Jest to budynek jednokondygnacyjny z czterospadowym dachem wykonany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem cegły klinkierowej i drewnianych balików. Posiada dach stromy, kopertowy, kryty gontem bitunicznym.

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę w/w obiektu ma numer 143/05 AB 7351-128/05. Budowę obiektu ukończono w roku 2006 roku, protokół odbioru jest z dnia 22 maja 2006 roku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu jest z dnia 23 maja 2006 roku o numerze PINB 7353-8/06 wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce. Budynek jest wpisany do księgi wieczystej pod numerem 28350 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce.

Pierwsza okresowa kontrola w/w obiektu miała miejsce w dniu 29 września 2006 roku dotyczyła ogólnego sprawdzenia stanu technicznego budynku. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych usterek. Stan techniczny budynku ogólnie określono jako dobry.


Piąta książka kontroli została założona na wodociąg ze studnią wierconą       i kanalizacja sanitarną, oczyszczalnia biologiczną i studnią chłonną. Obudowa studni składa się z kręgów betonowych o śr. 1500 mm, dno studni posiada wylewkę betonową, przykrywa to płyta studzienna. Oczyszczalnia ścieków posiada trzykomorowy osadnik wstępny oraz złoże biologiczne. Studnia chłonna wykonana jest z kręgów betonowych o śr. 200 mm. 

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę w/w obiektu ma numer 143/05 AB 7351-128/05. Budowę obiektu ukończono w roku 2006 roku, protokół odbioru jest z dnia 22 maja 2006 roku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu jest z dnia 23 maja 2006 roku o numerze PINB 7353-8/06 wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce. Budynek jest wpisany do księgi wieczystej pod numerem 28350 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce.


Pierwsza okresowa kontrola w/w obiektu miała miejsce w dniu 29 września 2006 roku dotyczyła ogólnego sprawdzenia stanu technicznego budynku. Podczas kontroli stwierdzono m.in. łuszczenie się farby na ogrodzeniu, miejscowo występującą rdze. Usterki usunięto w ramach gwarancji.

Szósta książka obiektu budowlanego została założona na ogrodzenie            i drogi .Ogrodzenie przejścia granicznego posiada przęsła wykonane z kątownika wypełnionego siatką, łączone słupami z rur stalowych zabetonowanych                  o wysokości 180 cm. Ogrodzenie rozgraniczające ruch pieszy jest wysokości 150 cm. Bramy wjazdowe i wyjazdowe otwierane elektrycznie, szlabany na drodze dojazdowej również otwierane elektrycznie. Konstrukcje nawierzchni dojazdów, zaprojektowano jak dla obciążenia dróg ruchem kat. KR 2. Dojazd z betonu asfaltowego, chodniki oraz parking z kostki betonowej.

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę w/w ma numer 143/05. Budowę ukończono w roku 2006 roku, protokół odbioru jest z dnia 22 maja 2006 roku. Pozwolenie na użytkowanie jest z dnia 23 maja 2006 roku o numerze PINB 7353-8/06 wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce. Budynek jest wpisany do księgi wieczystej pod numerem 28350 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce.


Dyrektor Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego               w Białymstoku może zgłaszać umotywowane zastrzeżenia (przed podpisaniem protokołu) odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz pisemne wyjaśnienia, co do zawartych w protokole ustaleń, w ciągu 7 dni od podpisania protokołu.


Kontrola dokonana w dniu 31 marca  2008 r.  została odnotowana  w książce kontroli  pod poz. Nr 1.


Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 

DYREKTOR

ZARZĄDU PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Województwa Podlaskiego w Białymstoku

/ - /

mgr inż. Urszula Teresa Zawadzka

18.04.2008                                                                17.04.2008 r.    / - /Czech Agnieszka………   
/data i podpis kierownika jednostki/                       /data i podpis osoby kontrolującej/

