PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

    w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3



-13-
Białystok, dnia   2   .05.2012 r.

WI-VI.431.1.2012.AZ
Szanowna Pani

Urszula Teresa Zawadzka

Dyrektor Zarządu Przejść Granicznych 

Województwa Podlaskiego                           w Białymstoku 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Kontrolę w Zarządzie Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego                        w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11,  15-740 Białystok - Sekcja Obsługi Przejść Granicznych w Kuźnicy  w dniu 26 marca 2012 roku przeprowadzili pracownicy Wydziału Infrastruktury PUW w Białymstoku Oddziału ds. Inwestycji, tj. Inspektor Agnieszka Zambrzycka na podstawie pisemnego upoważnienia nr 1/2012 z dnia 16 marca 2012 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Panią Ewę Stachowicz oraz Inspektor Wojewódzki Grażyna Zawistowska na podstawie pisemnego upoważnienia nr 2/2012 z dnia 16 marca 2012 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego                  w Białymstoku Panią Ewę Stachowicz.
Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie „Sprawdzenia sposobu przeprowadzania przez Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego                      w Białymstoku konserwacji, legalizacji oraz utrzymania w sprawności sprzętu, urządzeń technicznych i sanitarnych będących na wyposażeniu organów kontroli”
Kontrolą  został objęty okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że nieprawidłowości jakie miały miejsce podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 27 czerwca 2011 r. oraz  18 lipca 2011 r.   w zakresie „Sprawdzenia sposobu przeprowadzania przez Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku konserwacji, legalizacji oraz utrzymania               w sprawności sprzętu, urządzeń technicznych i sanitarnych będących na wyposażeniu organów kontroli” polegające na braku aktualnych przeglądów oraz konserwacji niektórych urządzeń, zostały usunięte. 

Kontrola dokonana została na podstawie analizy okazanych dokumentów dotyczących utrzymania urządzeń oraz sprzętów, których wartość wynosi powyżej 48 000 zł, a w stosunku do których wykryto wyżej wspomniane nieprawidłowości. 

Wyniki kontroli przedstawiono poniżej w formie tabeli:

	Lp.
	Nazwa
	Nr inwentarzowy
	Wartość (zł)
	Stan
	Dokumenty

	1. 1.
	Agregat prądotwórczy 550 KVA
	343 PUW-3-34-15
	591 700,00
	dobry
	Protokół przeglądu z

dnia 12.10.20111 r.

akta kontroli str. 1-2

	2. 5.
	Bramka radiometryczna
	800 PUW-8-80-24
	302 087,40
	dobry
	Protokoły przeglądu

z dnia 16.11.2011 r. 

akta kontroli str. 3-5

	3. 6.
	Bramka radiometryczna
	800 PUW-8-80-25
	302 087,40
	dobry
	Protokoły przeglądu

z dnia 16.11.2011 r. 

akta kontroli str. 3-5

	4. 9.
	Kserokopiarka
	803 PUW-8-80-52
	75 030,00
	dobry
	Protokół naprawy z dnia 01.12.2011 r.

akta kontroli str. 7

	5. 19.
	Stanowisko do pomiaru i kontroli paliwa
	800 PUW-8-80-56
	1 014 251,88
	dobry
	Protokół techniczny z dnia 08.11.2011 r. akta kontroli str.9-15

	6. 28.
	Sam. Kontrolno-pomiarowy
	741 PUW-7-74-14
	627 500,00
	dobry
	Faktura VAT za naprawę z dnia 21.10.2011 r.

akta kontroli str. 21

	7. 33.
	Zamiatarka samojezdna
	743 PUW-7-74-6
	304 520,87
	dobry
	Protokół przeglądu z dnia 30.11.2011 r.

akta kontroli str. 23-27

	8. 39.
	Transformator
	630 PUW-6-63-2
	83 570,00
	dobry
	Protokół z badań z dnia 27.09.2011 r.

akta kontroli str. 29-31

	9. 40.
	Transformator
	630 PUW-6-63-3
	83 570,00
	dobry
	Protokół z badań z dnia 27.09.2011 r.

akta kontroli str. 32-37

	10. 41.
	Waga sam.
	660 PUW-6-66-17
	256 389,82
	dobry
	Protokół prac serwisu z dnia 24.10.2011 r. 

akta kontroli str. 48

	11. 42.
	Wagi dynam.
	660 PUW-6-66-5
	273 602,80
	dobry
	Protokół prac serwisu z dnia 
24.10.2011 r. 

akta kontroli str. 48

	12. 43.
	Wagi dynam.
	660 PUW-6-66-4
	262 881,98
	dobry
	Protokół prac serwisu z dnia 24.10.2011 r. 

akta kontroli str. 48

	13. 45.
	Ciągnik HAKOTRAK
	746 PUW-7-74-10
	427 005,91
	dobry
	Protokół przeglądu z dnia 09.11.2011 r.

akta kontroli str. 50-54

	14. 46.
	Ciągnik rolniczy z osprzętem
	746 PUW-7-74-13
	192 150,00
	dobry
	Protokół przeglądu z dnia 04.10.2011 r. oraz 26.11.2011 r.

akta kontroli str. 56-60

	15. 47.
	Ciągnik DEUTZ-FAHR
	746 PUW-7-74-12
	368 318,00
	dobry
	Protokół przeglądu z dnia 04.10.2011 r. oraz 25.11.2011 r. 

akta kontroli str. 62-66

	16. 49.
	Samochód ciężarowy LUBLIN + urz. do czyszczenia sieci
	742 PUW-7-74-3
	254 980,00
	dobry
	Faktura VAT za wymianę części z dnia 26.09.2011 r.

oraz faktura VAT za badanie okresowe z dnia 07.03.2011 r. akta kontroli str. 

  68-70



W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO



            /-/


             Ewa Stachowicz

              Zastępca Dyrektora

         Wydziału Infrastruktury
