SPRAWOZDANIE

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Hotelu „UNIBUS, kat.** (dwie gwiazdki) w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 4.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 28.10.2004r. przez:

· Małgorzatę Luto – starszego inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 100/04 z dnia 27 października 2004r. Pani Ewy Welc – Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
· Wiktora Żmienka– starszego inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 99/04 z dnia 27 października 2004r. Pani Ewy Welc – Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie: Hotel „UNIBUS” Sp. z o.o., ul. Widowska 4, 17-100 Bielsk Podlaski. NIP: 543-020-08-56 , REGON: 002348888.

Kierownik Hotelu** „UNIBUS” w Bielsku Podlaskim: Pani Grażyna Tarasiuk. 
Kontrola przeprowadzona została w obecności: Pani Grażyny Tarasiuk - kierownika hotelu, oraz Pana Stanisława Tarasiuka – Prezesa Zarządu Hotel „UNIBUS” Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.
Temat kontroli: Sprawdzenie wykonania w Hotelu „UNIBUS”, kat.** zaleceń pokontrolnych z dnia 1.07.2004r. dotyczących spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, określonych w art.35 ust.1 ustawy o usługach turystycznych. 


Zbadano wykonanie w Hotelu „UNIBUS”, kat.**, położony w Bielsku Podlaskim ul. Widowska 4, zaleceń pokontrolnych znak: RR.XI.0932-2/04 z dnia 1.07.2004r. dotyczących :

· zainstalowania wentylacji mechanicznej wyciągowej w węzłach higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych nr: 410, 404, 310, 309, 218, 208, 202, 109, 107;
· posiadania wentylacji grawitacyjnej w części pobytowej jednostek mieszkalnych;

· uzupełnienia wyposażenia ww. jednostek mieszkalnych w materiały piśmiennicze;
· udokumentowania spełniania wymagań w zakresie komfortu akustycznego w obiekcie - zgodnego z Polską Normą.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych nr: 410, 404, 310, 309, 218, 208, 202, 109, 107, w których przeprowadzona w dniu 17.05.2004r. kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski zaszeregowany do rodzaju hotel wymagań, określonych w art.35 ust.1 ustawy o usługach turystycznych wykazała braki. W wyniku dokonanych oględzin ustalono, że w węzłach higieniczno-sanitarnych przy ww. jednostkach mieszkalnych zainstalowano wentylację mechaniczną wyciągową (wymaganie określone w pkt II, lp.13 załącznika nr 1 rozporządzenia z dn.19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. Nr 188, poz. 1945). 

Podczas oględzin jednostek mieszkalnych stwierdzono, iż w części pobytowej ww. jednostek mieszkalnych zamontowano stolarkę okienną z nawiewnikami higrosterowanymi dwustrumieniowymi ARECO, pełniącymi funkcję wentylacji grawitacyjnej.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono również, iż na wyposażeniu jednostek mieszkalnych nr: 410, 404, 310, 309, 218, 208, 202, 109, 107 znajdowały się materiały piśmiennicze, o których mowa w pkt IV, lp. 30 pkt 9 ww. rozporządzenia.

Spełnianie wymagania w zakresie konfortu akustycznego w obiekcie, zgodnego z polską normą, przedsiębiorca udokumentował przedstawiając raport nr 144 z dn. 1.10.2004r. dotyczący pomiarów poziomu dźwięku przenikającego do pomieszczeń, który stanowi m.in. że „w dniach dokonywania pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie LAeq , dB” (raport stanowi załącznik nr 1 przedmiotowego sprawozdania).
W trakcie kontroli udzielono instruktażu z zakresu przepisów dotyczących obiektów hotelarskich.

Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono kierownikowi kontrolowanego obiektu.

	9. 11. 2004r
	Małgorzata Luto
	Wiktor Żmieńka

	
	/-/
	/-/

	
	podpisy osób kontrolujących


