1
9

P R O T O K Ó Ł

kontroli problemowej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku REGON 000579750, NIP 542-10-25-796 

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w  Białymstoku jest  Tadeusz  Koc. Organem założycielskim jest Marszałek Województwa Podlaskiego.
Prowadzący kontrolę:

                     Stefan   Sołomianko   starszy   inspektor    wojewódzki  w  Wydziale                                         Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, działający  na  podstawie upoważnienia  Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2004 roku. nr 25/04. 

                     Kontrolę rozpoczęto w dniu 30 września 2004 r., a zakończono w dniu 8 października 2004 r. z przerwą w dniu 6 października.

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Ocena potrzeb finansowych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym: - działania skierowane do zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie i remont obiektów hydrotechnicznych,

2. Ocena sposobu określania zakresu prac zakładanych do wykonania:

        a/ planowanie potrzeb w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych

             z uwzględnieniem w planach inwestycyjnych i remontowych w pierwszej kolejności

             obiektów zagrażających bezpieczeństwu i o niebezpiecznym stanie technicznym oraz

            obwałowań,

        b/ sprawdzenie czy obiekty hydrotechniczne są użytkowane zgodnie z pozwoleniem 

            wodnoprawnym,

         c/ sprawdzenie czy dokonuje się ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych,

3. Ocena sposobu dysponowania środkami finansowymi na utrzymanie urządzeń melioracji

       wodnych podstawowych:

         a/ ocena trybu w jakim dokonuje się naboru wykonawców robót, 

         b/ ocena kosztów jednostkowych.

4. Nadzór i kontrola Departamentu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nad realizacją utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Temat kontroli:

                 Efektywność utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Wyniki kontroli:

1. Ocena potrzeb finansowych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w tym: - działania skierowane do zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie i remont obiektów  hydrotechnicznych.
                                Potrzeby finansowe wynikają z zakresu niezbędnych potrzeb konserwacyjnych określonych na podstawie terenowych przeglądów tych urządzeń. 

Wartość planowanych do wykonania prac wyliczona jest w oparciu o ceny obowiązujące w danym roku. 

Potrzeby finansowe za okres 3 lat w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych w tys. zł

	Ogółem
	2003
	2004
	2005

	w tym:
	16 450
	16 884
	17 564

	· rzeki uregulowane i kanały
	13 200
	13 530
	13 950


	· rzeki nieuregulowane
	690
	790
	949

	· wały przeciwpowodziowe
	450
	644
	645

	· stacje pomp
	1 400
	1 750
	1 800

	· zbiorniki wodne
	710
	170
	220

	· inne
	-
	-
	-


                       Zabezpieczenie środków finansowych:

2003 r. (wg wykonania)             w    26,36 %

2004 r. (wg budżetu)                  w    23,81 %

2005 r. (wg planu budżetu)        w    17,75 %

                       Z powyższego zestawienia zabezpieczenia środków finansowych w poszczególnych latach tj. realizacja za ostatni rok, bieżąca realizacja i planowana realizacja wskazuje znaczący spadek  w zabezpieczeniu środków finansowych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Zgodnie z art. 75 Prawa wodnego utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych. należy do Marszałka Województwa i zadanie to realizuje jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Stosownie do art. 72 urządzenia te stanowią własność Skarbu Państwa.

                        W roku 2003 realizowano zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych jak niżej:

· zapisano w budżecie                                                           3 636 000 zł

· pozyskano dodatkowe środki w kwocie  tj. 15,86 %             700 000 zł

· partycypacja ogółem                                                                76 491 zł  

      w tym: środki finansowe 62 766 zł i świadczenia

      rzeczowe 13 725 zł. tj. 1,73 %

W 2003 r. Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Kazimierz Krzyżewski występował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dodatkowe środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w wysokości  8 000 000 zł. (zał. nr.10).

                         W roku 2004 realizowano zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych jak niżej:

· zapisano w budżecie                                                                            3 636 000 zł

· dodatkowe z budżetu środki w kwocie                                                   385 000 zł

· pozyskano samorządu województwa                                                       10 296 zł

· partycypacja przewiduje się ogółem około                                              80 000 zł  

      w tym: środki finansowe około 80 000 zł i świadczenia

      rzeczowe około 14 000 zł                     

                          W 2004 r. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zał. nr 11) o kwotę 2 500 000 zł na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych co stanowiło 68,76 % środków zapisanych w budżecie na br.

W motywacji wskazano rzeczowe potrzeby tj. potrzebę konserwacji 4 193,2 km cieków podstawowych, 31.9 km wałów przeciwpowodziowych, 1305 szt. budowli piętrzących i 2470 szt. budowli innych, a także utrzymanie zbiornika Siemianówka w 2004 r.

2. Ocena sposobu określania zakresu prac zakładanych do wykonania.
a/ planowanie potrzeb w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych z uwzględnieniem w planach inwestycyjnych i remontowych w pierwszej kolejności obiektów zagrażających bezpieczeństwu i o niedostatecznym stanie technicznym oraz obwałowań.

           Na podstawie przeglądów urządzeń melioracji wodnych podstawowych z udziałem przedstawicieli inwestora i wykonawcy sporządza się protokóły kwalifikacyjne robót (zał. nr 12). Protokóły kwalifikacyjne określają rodzaje zakresy i częstotliwości wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

Corocznie po zakończeniu prac konserwacyjnych Biura Terenowe w Białymstoku, Łomży i Suwałkach dokonują rozliczenia wykonanych robót oraz określają potrzeby na rok następny (zał. nr 13)

Określa się potrzeby rzeczowo finansowe na  2004 r. na:

· opracowanie projektów techniczno-roboczych remontu budowli i urządzeń

· aktualizacji instrukcji obsługi budowli

· oceny stanu technicznego budowli na które należy prowadzić księgi obiektu

· aktualizacji operatów wodnoprawnych i innych potrzeb

· zestawienia protokółów z przeglądów w rozbiciu na powiaty.

Określa się czynności związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych:

· analizuje protokóły kwalifikacyjne na poszczególne obiekty dokonując wyboru rodzajów, zakresów i elementów najpilniejszych do wykonania – w terminie do 31 stycznia danego roku,

· uzgadnia się z gospodarstwami pomocniczymi elementy cenotwórcze – R, S, M, Kp. Materiały szczegółowe dotyczące elementów cenotworczych w terminie do 15 lutego danego roku.

· sporządza się kosztorysy przedwykonawcze na poszczególne obiekty i zbiorcze zestawienia z podziałem na powiaty, które są załącznikami do umowy – w terminie do 15 marca danego roku,

· umowa na utrzymanie jazów i stacji pomp ze stałą obsługą sporządza się do końca grudnia poprzedniego roku 

Uwzględniając niewystarczającą  ilość środków finansowych poleca się by przy sporządzaniu kosztorysów zachować kolejność wg pilności:

· obsługę stacji pomp i pompowni oraz niezbędne prace do ich funkcjonowania,

· obsługę budowli piętrzących i niezbędne prace do ich funkcjonowania,

· konserwacje bieżącą z zachowaniem minimum niezbędnych zabiegów i zakresów,

· naprawę i remont budowli – niezbędne,

· konserwację gruntowną mając na względzie najpilniejsze potrzeby,

· inne rodzaje robót – niezbędnych.

b/   sprawdzenie czy obiekty hydrotechniczne są użytkowane zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym -   omówiono w pkt. 5.

c/        sprawdzenie czy dokonuje sie ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych.

           Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że na wszystkie obiekty hydrotechniczne wymagające sporządzenia okresowych ocen ich stanu technicznego oceny takie są sporządzane.  

Wyrywkowo sprawdzono oceny stanu technicznego następujących urządzeń:

· jaz na rzece Nurzec w m. Ciechanowiec z września 2000 r. – ocena warunków gruntowo – wodnych i ocena jakościowa betonów,

· ocena stanu technicznego wału przeciwpowodziowego Sulin dol. rz. Narew z grudnia 2001 r.

· ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa wału przeciwpowodziowego Kleszcze – Giełczyn gm. Trzcianne.

· okresowa kontrola wału przeciwpowodziowego Mątwica – Kupiski z grudnia 2001 r.

3. Ocena sposobu dysponowania środkami finansowymi na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych: 
      a/ ocena trybu w jakim dokonuje się naboru wykonawców.

                      W okresie do końca marca br. funkcjonowały trzy gospodarstwa pomocnicze; w Białymstoku, Łomży i Suwałkach i na realizację zadań na wykonanie konserwacji Dyrektor WZMiUW zawarł umowy z gospodarstwami na wykonanie poszczególnych robót.

Od 1 kwietnia br. istnieje tylko jedno Gospodarstwo Pomocnicze Białystok realizujące zadania na terenie całego województwa podlaskiego.

W maju br. przeprowadzono inwentaryzację  wykonanych prac do końca I-go kwartału i określono roboty, które zostały do wykonania w okresie następnych trzech kwartałów. Wykonanie prac zlecono dla gospodarstwa w formie bieżącej obsługi urządzeń. Zlecone zostały również roboty na dodatkowo pozyskane środki finansowe z załącznikami ustalającymi rozmiar i wartość robót dodatkowych. 

Rozliczenie z gospodarstwem następuje w oparciu o faktury przejściowe potwierdzone przez przedstawicieli inwestora – inspektorów nadzoru.

b/ ocena kosztów jednostkowych.

                            Corocznie po zakończeniu sezonu wykonawczego i roku kalendarzowego analizowane są koszty jednostkowe (zał. nr 14). 

Stan urządzeń melioracji wodnych podstawowych na dzień 1 stycznia 2003 r. :

· cieki naturalne uregulowane i kanały             - 3 258,00 km

· cieki naturalne nieuregulowane                     -     909,15 km

· stacje pomp                                                    -       14 szt.

· wały przeciwpowodziowe i groble                -     36,62 km

· zbiornik Siemianówka                                   -          1 szt.

                             Wykazano w ocenie, że w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych nie objęto utrzymaniem:

· 461,47 km rzek uregulowanych tj. 14,16 %

· 665,41 km rzek nieuregulowanych tj. 73,19 %

                               Wykonanie w 2003 r. prac na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych  to:

· konserwacja bieżąca cieków naturalnych uregulowanych i kanałów   - 2 796,53 km

· konserwacja bieżąca cieków naturalnych nieuregulowanych               -    130,10 km

· konserwacja gruntowna cieków uregulowanych                                   -       4,74 km

· remont budowli przejazdowych i piętrzących                                       -    120  szt.

· eksploatacja budowli piętrzących                                                          -   1 326 szt

       w tym: 

              - na ciekach uregulowanych         - 1320 szt.

              - na ciekach nieuregulowanych    -       6 szt.

· dokonano pomiaru geodezyjnego zapór, opłacono podatki, opłacono instrukcję obsługi MEW i inną dokumentacje na ogólną sumę 78 757 zł.

       Koszty  jednostkowe poszczególnych robót wyniosły:

· konserwacja bieżąca 1 km cieków uregulowanych i kanałów: 665 zł/2001 r., 626 zł 2002 r., 565 zł/2003 r.

· konserwacja gruntowna 1 km cieków uregulowanych i kanałów: 6781 zł/2001 r., 7125 zł/2002 r., 4917 zł/2003 r.

· utrzymanie jednej budowli piętrzącej: 392 zł/2001 r., 399 zł/2002 r., 386 zł/2003 r.

· utrzymanie jednego jazu narwiańskiego: 28 869 zl/2001 r., 26 442 zl/2002 r., 36 625 zł/2003 r.

Prace w zakresie konserwacji bieżącej obejmowały takie roboty jak:

· wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku (rodzaje porostu rzadki, gęsty oraz twardy i miękki),

· wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się ( przy różnym procencie zarośnięcia dna),

· wydobycie kożucha roślin pływających.

Prace w zakresie konserwacji gruntownej, koszty zależą od : grubości warstwy namułu, szerokości dna, głębokości cieku. 

W roku 2003 roboty związane z remontami, konserwacją i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych wykonywały głównie Gospodarstwa Pomocnicze WZMiUW siłami własnymi w ramach bieżącej obsługi zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu warunków zlecenia (ustaleniu elementów cenotwórczych )

Dodatkowo na eksploatację dwóch pompowni na obiekcie Kupiski – Jednaczewo wykonawcy zostali wybrani w trybie z wolnej ręki oraz na naprawę i zabezpieczenie zewnętrznych ścian żelbetowych budowli upustowej zbiornika Siemianówka w oparciu o przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Wszystkie roboty zostały zrealizowane w terminach umownych, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

4. Nadzór i kontrola Departamentu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nad realizacja utrzymania urządzeń  melioracji wodnych podstawowych.
                             W zakresie powyższej problematyki kontrolę przeprowadził w okresie 10 – 12 września 2003 r. Pan Franciszek Czajkowski na temat: „Kontrola konserwacji urzadzeń melioracji wodnych podstawowych”. W księdze kontroli nie ma uwag w zakresie kontrolowanego zakresu prac.

W protokóle kontroli nie stwierdzono uchybień w pracy służb melioracyjnych w Biurze  Terenowym we Łomży, a niedostateczny stopień konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych wynikał z niedostatecznej ilości środków finansowych zapisanych w budżecie (zał. nr 16).

                           Wykonanie zaleceń pokontrolnych kontroli wykonanej przez Panią Elżbietę Mariańską w okresie 17 – 28 listopada oraz 18 – 30 wrzesień 2003 r. (zał. nr 17)  - wyniki kontroli zostały omówiona na naradzie ze służbami eksploatacyjnymi i wdrożone do realizacji.

5. Lustracja w terenie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w tym urządzeń hydrotechnicznych.
1. W obrębie rzeki Nererśl:  
                  Jaz Nr 1 Piaski – klapowy z progiem stałym.  Urządzenie wybudowane w latach 1959/60, modernizowany w 2000 r. Powierzchnia nawadniana z jazu na 6 wsiach grunty gm. Tykocin 129,5ha.

Stan urządzenia dobry, klapy opuszczone do rzędnej progu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (zał. nr. 1). Pozwolenie wodnoprawne jest obowiązujące do 31 marca 2013 r.

Przyległe łąki oraz urządzenia melioracji wodnych szczegółowych stan średni, nienależyta konserwacja bieżąca.

                   Rów N – podstawówka  - doprowadzalnik w odległości ok. 400 mb od rzeki Nereśl jest tama bobrowa.. Powyżej tamy bobrowej występują wodorosty, trzciny. Stan wody wysoki lecz nie zagraża zalaniu łąk. Przepusto - zastawka technicznie sprawna. 

                Jaz Nr  Tatary - Piaski  na moście drogowym. Służy do podpiętrzenia zwierciadła wody w zasięgu działania cofki. Światło budowli 1x4,0 + 2x2,0 + 2 x 1,90 m. Brak piętrzenia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym  (zał. nr 1). Stan jazu dobry.

W części górnej – prawej użytki zielonych nie są zmeliorowane, z lewej strony użytki rolne są użytkowane.

                Kanał O -  budowla nr 4 – zamknięcie szybrowe zdemontowane urządzenie wyciągowe. Kanał wymaga odmulenia. Woda 1 m od terenu, łąki przyległe użytkowane. Po okresie piętrzenia nie wyjęty jeden szyber, nie powoduje podpiętrzenia wody. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym  (zał. nr 2) szyber powinien być wyjęty do 23 sierpnia. Powierzchnia nawadniana 8, 5 ha.

Kanał O budowla nr. 3 zastawka betonowa typ Z-4. Budowla otwarta stan techniczny dobry. Służy do nawodnienia powierzchni 19,5 ha.

Kanał O budowla nr. 2 przepusto -  zastawka 2 x 1,25 m, wysokość piętrzenia 1,20 m, służy do regulowania ilości wody w doprowadzalniku melioracji wodnych szczegółowych biegnącym od jazu na rzece Nareśl. Zamknięcia szandorowe zamknięte, przy czym w pozwoleniu wodnoprawnym (zał. nr. 2) okres piętrzenia określono do 29 sierpnia. Zdaniem nadzorującego WZMiUW z Biura Terenowego w Białymstoku urządzenie zamknięte na prośbę użytkowników (jesienny wypas i pojenie bydła)

               W obrębie kanału O rowy melioracji wodnych szczegółowych wymagają konserwacji bieżącej.

2. Gm. Sztabin tereny zmeliorowane w pobliżu Biebrzańskiego Parku Narodowego (zał. nr 3).
                            Przed wyjazdem w teren poprosił do biura Sekretarz Gminy Sztabin i przedstawił sprawę interwencji w sprawie zalewania łąk w rejonie BPN i terenach przyległych sekretarz Gminy. Dlatego też kontrolą objęto urządzenia melioracji wodnych podstawowych na pograniczu BPN i nie stwierdzono zalewania łąk ani też stagnowania wody mimo, że prosiliśmy pracownika z BT WZMiUW w Suwałkach o przykłady w terenie łąk zalanych.

                          Rów A jest prawym dopływem rz. Biebrzy i na całej długości płynie w obrębie gm. Sztabin. Łączna długość wynosi 11,69 km, w tym administrowany przez:

· BPN na długości 2,19 km tj. od rzeki Biebrzy do 2 + 190 km,

· WZMiUW na długości 9,50 km tj. od 2 + 190 – 11+650,- poza terenem parku.

Odcinek rowu A na terenie parku nie jest konserwowany.

W km 2 + 530 zlokalizowana jest zastawka światło 2 x 1,12 m wys. piętrzenia 1,20 m. Stan budowli średni, naprawy wymagają betony na odpływie – ściany doków na wysokości przemarzania. Budowla  sprawna technicznie, podpiętrzona częściowo, zdaniem inspektora WZMiUW na potrzeby rolników – na łąkach wypasane bydło. Pozwolenie wodnoprawne określa termin piętrzenia do 20 września (zał. nr 4).  Rów A wykoszony.

                          Rzeka Jaziewianka o ogólnej długości 12,0 km:

· w km od 0 + 000 do 7 +100 znajduje się w zarządzie BPN,

· od km 7 + 100 do 12+ 000 w administracji WZMiUW.

                          W km 8 + 370 zlokalizowany jest jaz z mostem – zamkniecie stanowi zasuwa dwudzielna, światło 2 x 2 m, wysokość piętrzenia 1,50 m. Powierzchnia nawadniana 35 ha.

Stan techniczny jazu dobry, częściowo podpiętrzony na potrzeby użytkowników. Pozwolenie wodnoprawne określa termin piętrzenia do 20 września.

                           Systematyczna sieć urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wykonanych przed 18- 20 lat w stanie pełnej dewastacji. Rowy wypłycone, zarośnięte. Łąki około 20 % nie są użytkowane rolniczo.

                          Rzeka Biebrza w Dębowie w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Stan  ostrzegawczy dla posterunku wodowskazowego w Dębowie wynosi 270 cm, stwierdzony stan wody wynosi 236 cm. Jaz w Dębowie na rzece Netta pozostaje w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

3. Biuro Terenowe WZMiUW w Łomży

                         Rzeka Łomżyczka w rejonie Lasku Jednaczewskiego obkoszona, poziom wody nie zagraża zalaniu, podobnie jak na moście – wylot z Łomży na Nowogród. budowle pietrzące szt. 5 stan dobry, brak piętrzenia.

Zgodnie z kosztorysem (zał.  nr. 5)  wykonano dwukrotną konserwację bieżącą poprzez obkoszenie skarp i grobli od jazu w km 4 + 110, ponadto wykoszenia dna bądź jego hakowanie. Wykonano również remont budowli w km 1 + 410.Ogólerm koszt konserwacji 24 261,33 zł.

Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wody jest zawieszone do czasu roztrzygnięcia toczących się przed sądem spraw dotyczących przeniesienia własności i eksmisję urządzeń melioracyjnych (zał. nr. 6).

                        Rzeka Skroda – sprawdzono na podstawie dokumentacji. Kosztorys przedwykonawczy przewidywał:

· eksploatację 5 szt. budowli piętrzących z regulacją poziomów piętrzenia w okresie wegetacyjnym oraz ich oczyszczeniem (zał. nr. 7)

· konserwację bieżącą poprzez wykoszenie skarp, usunięcie kożucha roślin pływających,  wykoszenie dna w określonych kilometrach.

                      Zdaniem pracownika WZMiUW w Kolnie zakładane w kosztorysie prace zostały wykonane, lecz nie odebrane (zał. nr 8).

Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalających zawartych w niniejszym protokóle oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokółu.

Ogólna ocena efektywności utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wykazana w powyżej przedstawionych wynikach kontroli przedstawia się następująco:

1.Stwierdza się, że służby melioracyjne WZMiUW w Białymstoku merytorycznie wykonują 

   swoje zadania prawidłowo z właściwym dysponowaniem środkami finansowymi 

   przeznaczonymi na  melioracje wodne podstawowe i tak: dokonuje się systematycznych 

   przeglądów urządzeń melioracyjnych, szacuje się koszty planowanych do wykonania prac, 

   ustala się hierarchię ważności zadań niezbędnych do wykonania za zapisanie w budżecie środki 

   finansowe.

   Wykonane prace w danym roku są należycie dokumentowane, sporządzone są zestawienia i 

   analizy robót oraz wylicza się i analizuje koszty ich wykonania.

2.Gospodarstwo Pomocnicze WZMiUW w Białymstoku, usługi w zakresie piętrzenia wody 

   realizuje z kilkudniowym opóźnieniem, przez co narusza ustalenia zawarte w pozwoleniu 

   wodnoprawnym, na części obiektów objętych kontrolą.

3.Stan budowli hydrotechnicznych na głównych rzekach np. Nareśl Dolna, Jeziewianka jest 

   dobry a budowle te są odremontowywane.

   Urządzenia melioracji wodnych podstawowych oddalone od koryt głownych rzek są w 

   większości zdekapitalizowane i wymagają remontów. Przy czym należy stwierdzić, że w 

   WZMiUW są aktualne oceny techniczne urządzeń melioracyjnych co świadczy o prawidłowym 

   postępowaniu służb melioracyjnych WZMiUW.

4.Nie stwierdza się większych zaniedbań w wykonaniu konserwacji bieżącej, natomiast 

   konserwacja gruntowna wymaga  cyklicznego wykonawstwa prac odmulających i regulacji 

   cieków i rzek regulowanych..

5.Zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracyjnych 

   jest dalece niewystarczająca, poniżej 30% potrzeb.

   Marszałek Województwa Podlaskiego występował o zwiększenie dofinansowania na   

   utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

                         Kontrola została wpisana w dniu 30.09.2004 r. w Księdze Kontroli Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pod poz.5.

                         Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przekazaniem:

· 1 egzemplarz Dyrektorowi WZMiUW w Białymstoku,

· 1 egzemplarz dw. Marszałek Województwa Podlaskiego,

· 1 egzemplarz a/a

Załączników szt. 17

Podpis kontrolującego:                                                              Podpis kontrolowanego

Dnia  października   2004 r.                                                       Dnia października   2004 r

Stefan Sołomianko 






mgr inż. Tadeusz Jan Koc

star. insp. woj. w WŚ i R PUW





Dyrektor

inż. Tadeusz Wyszkowski











Z-ca Dyrektora

